E-JZPT-8                                                                编号：

外电工程隐蔽工程签证记录

| 工程名称： 局点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 开凿路面混凝土 | 路面是否水泥路面还是泥路面，若开凿水泥路面，水泥厚度多少 |  |
| 2 | 开挖沟的规格 | 是否按标准的0.8米*0.5米规格开挖，长度多少 |  |
| 3 | 埋设的材料情况 | 材料的规格是否按照设计标准 |  |
| 4 | 接地极的植入深度 | 接地极是否按照标准按2.5米植入 |  |
| 5 | 降阻剂的使用情况 | 现场是否需要使用降阻剂 |  |
| 6 | 引上接地点的间隔 | 间隔有没有相距5米 |  |
| 7 | 焊接点的工艺及作防腐处理 | 焊接点的工艺，包括焊点情况以及焊接的长度及后续的防腐处理 |  |
| 8 |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 参加人员会签： 日期： |  |  |  |