E-JZPT-6

基站配套电力引入检查表

| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站名称 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 开、竣工时间 |  |  |  |
| 序号 | 主要检查工序 |  | 控制重点 |  |  | 检查情况 |  | 备注说明 |
| 1 | 外线工程 |  | - 电缆深埋 - 电缆保护 - 电杆的固定与间距 - 吊钩的间距 - 沿墙敷设时的水平、垂直度 - 接地线的连接 |  |  | 1、埋设深度大于0.7cm，的农田内要大于1.0cm 2、需要套PVC管，过路或套钢管。 |  |  |
| 2 | 内线工程 |  | - 线路的水平垂直度 - 线槽上接地跨接线的连接 |  |  | 1、测试 2、现场核实 |  |  |
| 3 | 配电设备安装工程 |  | - 配电箱（柜）的安装位置 - 配电箱（柜）的水平与垂直度 |  |  | 1、是否如图纸的位置 2、测试 |  |  |
| 4 | 线路连接 |  | - 导线的连接方式 - 导线与开关设备的连接方式 |  |  | 1、线路是否有短接或接错 2、线路是否有短接或接错 |  |  |
| 5 | 接地工程 |  | - 接地装置的安装 - 接地线路的敷设 |  |  | 1、有没有做系统的接地 2、接地处地网的质量如何 |  |  |
| 6 | 设备调测 |  | - 系统的调试 |  |  | 1、电压如何，是否稳定 |  |  |
| 7 | 收尾工程 |  | - 标签 - 防腐 - 清洁 |  |  | 1、核实 2、核实 3、核实 |  |  |
| 8 | 安全文明施工 |  | - 施工用电 - 高空作业 - 临边作业 |  |  | 需高空作业时，必须检查施工人员是否持有的登高作业证，是否有戴安全帽、安全带，现场是否围起警示带、警示标志 |  |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |