E-WXSB-05                                                       编号：

割接旁站记录表

工程名称：

施工单位：

节点名称：                    旁站开始时间：                 旁站结束时间：

| 序号 | 项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关手续是否齐全 | 进入机房申请单 |  | 单号： |
|  |  | 割接批复 |  | 编号： |
| 2 | 人员到位情况 | 是否有随工，如果有记录下姓名和工号 |  | 姓名： 工号： |
|  |  | 检查割接配合人员是否全部到位 |  |  |
| 3 | 割接前条件检查 | 施工单位割接相关工器具是否带齐 |  |  |
|  |  | 施工单位有无对机房现场有安全隐患的设备和线路进行保护和隔离 |  |  |
|  |  | 割接操作是否会影响其他设备 |  |  |
|  |  | 割接需要资源是否到位 |  |  |
|  |  | 加查数据是否备份 |  |  |
| 4 | 割接过程检查 | 通知监控中心，记录下监控人员的工号 |  | 监控工号： 时间： |
|  |  | 割接人员是否按照割接步骤进行操作 |  |  |
|  |  | 是否出现异常情况 |  |  |
|  |  | 如有异常，应立即上报监控、项目负责人、总监和建设单位主管 |  |  |
|  |  | 对异常进行处理 |  |  |
|  |  | 是否在割接批复的时间内完成割接操作 |  |  |
|  |  | 如仍未完成，是否申请延长时间或者终止割接，倒回原来状态 |  |  |
| 5 | 割接结束 | 设备运行是否正常 |  |  |
|  |  | 确认割接涉及业务是否正常 |  |  |
|  |  | 割接与监控确认告警情况 |  | 工号 |
|  |  |  |  | 确认时间： |
| 割接测试情况： |  |  |  |  |
| 会签： 施工： 监理： 建设单位： 维护部门： 其它： |  |  |  |  |

广东公诚通信建设监理有限公司