E-WXSB-03                                                     编号：

工程开工条件检查表

工程名称：

基站名称：                   检查人：              日期：

| 检查项目 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、机房装修 |  |  |
| 2、AC屏安装位置 |  | 与设计图纸一致 |
| 3、外电是否通电 |  |  |
| 4、孔洞预留位置 |  | 与设计图纸一致,馈孔外墙上、下、右、左四边10CM内没有室外走线架阻挡（封馈孔挡板没阻挡） |
| 5、灯管及插座安装位置 |  | 是否有电，是否满足工程需求 |
| 6、地板是否有空鼓 |  | 防止地板质量差，安装电池时压坏地砖 |
| 7、防雷扁铁焊接及加固情况 |  | 要求沿墙走要打自攻螺丝加固，焊接口要涂防锈漆 |
| 8、馈孔与室外走线架位置是否平齐一致 |  | 要求室外走线架进馈孔垂直一段要与馈线孔平齐，便于走馈线 |
| 9、室外走线架及铁、杆安装位置，天线横担安装位置及数量 |  | 与设计图纸一致 |
| 10、地线排位置 |  | 与设计图纸一致 |
| 11、空调安装情况 |  | 与设计一致，防盗架是否生锈，室外机架包封是否方正 |
| 12、设备安装位置 |  | 设计预留位置是否满足要求 |
| 13、走线路由 |  | 设计走线路由是否满足要求 |
| 14、机房环境卫生 |  | 基建施工完工后是否有清理现场 |
| 15、是否有业主投诉 |  | 施工队是否野蛮施工，被业主投诉 |
| 其它： |  |  |
| 无线主设备是否具备进场条件： （“具备”则可通知主设备进场） |  |  |