E-XXXT-06

割接旁站记录表

工程名称：

施工单位：

节点名称：                    旁站开始时间：                 旁站结束时间：

| 序号 | 项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关手续是否齐全 | 进入机房申请单 | 已办理 | 单号：XDJ3734834 |
|  |  | 割接批复 | 已批复 | 编号：SA34-34KK |
| 2 | 人员到位情况 | 是否有随工，如果有记录下姓名和工号 | 有现场随工 | 姓名：XXX 工号：3546567 |
|  |  | 检查割接配合人员是否全部到位 | 全部到齐 |  |
| 3 | 割接前条件检查 | 施工单位割接相关工器具是否带齐 | 全部带齐 |  |
|  |  | 施工单位有无对机房现场有安全隐患的设备和线路进行保护和隔离 | 已进行保护和隔离 |  |
|  |  | 割接操作是否会影响其他设备 | 不会影响 |  |
|  |  | 割接需要资源是否到位 | 已到位 |  |
|  |  | 加查数据是否备份 | 已备份 |  |
| 4 | 割接过程检查 | 通知监控中心，记录下监控人员的工号 | 已通知 | 监控工号：45 时间：23:35 |
|  |  | 割接人员是否按照割接步骤进行操作 | 是 |  |
|  |  | 是否出现异常情况 | 未见异常 |  |
|  |  | 如有异常，应立即上报监控、项目负责人、总监和建设单位主管 | 未见异常 |  |
|  |  | 对异常进行处理 | 未见异常 |  |
|  |  | 是否在割接批复的时间内完成割接操作 | 按时完成 |  |
|  |  | 如仍未完成，是否申请延长时间或者终止割接，倒回原来状态 | 按时完成 |  |
| 5 | 割接结束 | 设备运行是否正常 | 运行正常 |  |
|  |  | 确认割接涉及业务是否正常 | 业务正常 |  |
|  |  | 割接与监控确认告警情况 | 无告警产生 | 监控工号：45 时间：23:35 |
|  |  |  |  | 确认时间 |
| 割接内容描述： - 将现有的5台RBS2202替换为RBS6201 |  |  |  |  |
| 割接过程及测试情况： 本次割接批准时间为X月X日00:00-4:00。 割接小组成员于23:00全部到齐，割接工作从00:00开始，2:00结束。经测试，所有业务功能正常（测试内容详见测试表格）；与监控电话确认，没告警产生。 |  |  |  |  |
| 参加人员会签：（包括施工单位、监理单位、厂家督导、维护部门等到场相关人员会签及公司名称） |  |  |  |  |

广东公诚通信建设监理有限公司