E-DY-06                                                      编号：

工程量签证表

| 工程名称：XX主设备扩容安装单项工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局点名称：XX机楼XX楼XX节点 |  | 日期：XX年XX月XX日 |  |  |  |
| 项 目 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |  | 备注 |
|  |  |  | 设计数量 | 实际数量 |  |
| 安装落地式直流配电屏 | 2500A/-48V | 台 | 3 | 3 |  |
| 安装程控电话交换设备 | 600*800*2200 | 架 | 12 | 12 |  |
| 布放电源线35平方毫米（单芯） | RVVZ1000 1*35 | 10米条 | 300 | 234 | 红兰各半 |
| 布放电源线240平方毫米（单芯） | RVVZ1000 1*240 | 10米条 | 68 | 63.4 | 红兰各半 |
| 安装铜板接地排 | 29孔 | 块 | 1 | 1 |  |
| 其它情况（走线路由、安装位置等）： 设备机架、DDF架配电屏等安装位置与设计相符，电源电缆、中继电缆走线路由与设计相符，尾纤等已按规范要求走双路由。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位签名：（硬件施工队长亲笔签名） |  |  |  |  |  |
| 监理单位签名：（现场监理员亲笔签名） 监理员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |