E-SPJK-04

基础施工签证表

工程名称：2009年东莞应急沙田交警视频监控系统前端新建工程

施工单位：广东省电信工程有限公司                                  编号:

| 序号 | 第 #监控点 |  | 杆体规格 |  | 变更后 杆体规格 |  |  |  | 地脚螺栓(圆心)间距（mm） |  | 地阻值（Ω） | 监理签认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破路面 情况 | 一次破路（ M3） 柏油： 长 x宽 厚 混凝土：长 x宽 厚 砂石： 长 x宽 厚 ： 长 x宽 厚 |  |  |  |  | 二次破路（ M3） 柏油： 长 x宽 厚 混凝土：长 x宽 厚 砂石： 长 x宽 厚 ： 长 x宽 厚 |  |  |  |  | 20 年 月 日 |
|  | 挖坑 情况 | 一次开挖（ M3） 硬土长 X宽 X深 ， 普通土长 X宽 X深 软石长 X宽 X深 ， 砂砾土长 X宽 X深 坚石长 X宽 X深 ， 长 X宽 X深 二次开挖（ M3） 硬土长 X宽 X深 ， 普通土长 X宽 X深 软石长 X宽 X深 ， 砂砾土长 X宽 X深 坚石长 X宽 X深 ， 长 X宽 X深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础情况 | 基坑 合格□ 不合格□ |  | 混凝土 标号 合格□ 不合格□ |  | 接地角铁安置 合格□ 不合格□ |  | 地脚螺栓与扁钢焊接 合格 不合格 □ □ |  | 地脚螺栓安置水平度 合格 不合格 □ □ |  | 20 年 月 日 |
| 3 | 路面修复情况 | 一次恢复（ M3） 柏油： 长 x宽 厚 混凝土：长 x宽 厚 砂石： 长 x宽 厚 ： 长 x宽 厚 |  |  |  |  |  | 二次破路（ M3） 柏油： 长 x宽 厚 混凝土：长 x宽 厚 砂石： 长 x宽 厚 ： 长 x宽 厚 |  |  |  | 20 年 月 日 |
| 其它特殊情况： 施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表在现场填写，签证。 2、不能有涂改现象。 3、其他特殊情况内容后面填‘以下空白’。4、无特殊情况填‘无’。