E-JZPT-7

基站配套工程空调检查表

| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站名称 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 开、竣工时间 |  |  |
| 序号 | 主要检查工序 |  | 控制重点 |  |  | 检查情况 | 备注说明 |
| 1 | 支、吊架安装 |  | - 数量是否符合要求 2、牢固性、可靠性、防腐处理 |  |  | 1、间距不于0.6m） 2、现场核实 |  |
| 2 | 室内机安装 |  | - 规格、型号、安装位置 - 运行、控制操作正常 - 制冷效果良好、自起动正常 - 垂直、牢固、美观 |  |  | 1、符合设计文件。2、3、4现场核实 |  |
| 3 | 管道及风口安装 |  | - 安装是否按安装手册及说明进行 - 水平度及垂直度 - 牢固性 |  |  | 核实 |  |
| 4 | 室外机组安装 |  | 1、规格、型号、安装位置 2、运行状态正常 3、防盗网及遮阳盖板的安装 4、支架、防盗网、固定螺丝的防腐处理 5、是否牢固及接地 |  |  | 核实 |  |
| 5 | 铜管 |  | - 规格、型号 - 接口紧密、无泄露 - 保温材料完好、效果良好 - 穿墙、玻璃加套管 - 铺设顺直、牢固、美观 |  |  | 核实 |  |
| 6 | 标鉴 |  | - 规格符合标准 - 粘贴位置正确、牢固 |  |  | 核实 |  |
| 7 | 排水 |  | - 接口紧密、无渗漏 - 铺设顺直、牢固、美观 - 对环境无影响 |  |  | 核实 |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |